## Leeton STP 09-10
EPA ANALYSIS RESULTS
LEETON SEWERAGE TREATMENT PLANT 2009/10
Date | pH | NFR(a) (mg/L) | Chlorphyll (a) (ug/L) | TKN (mg/L) | Ammonia (mg/L) | Nitrite+Nitrate (mg/L) | Total N (mg/L) | Total P (mg/L) | Conductivity (us/cm) | BOD (mg/L) | FC (unit/100mL) | Oil & G (mg/L)
2009-03-26 | 7.4 | 16 | 6.2 | <3.7 | <1 | 0.264 | 2.4 | 0.62 | 726 | 2.54 | 16000 | <1
2009-05-28 | 7.4 | <15 | 0.81 | 4.1 | 3.6 | 0.35 | 4.8 | 0.31 | 782 | 1.7 | 17000 | <1
2009-07-30 | 7.4 | 18.2 | 6.9 | 7.54 | 6.08 | 0.203 | 8.6 | 0.57 | 905 | 3.75 | 160000 | <1
2009-09-24 | 7.6 | 17 | 5.1 | <3.9 | <1 | 0.76 | 2.4 | 0.36 | 881 | 1.89 | 350 | <1
2009-10-29 | 7.5 | 25.1 | 5.8 | <3.9 | 1.05 | 0.448 | 2.1 | 0.84 | 858 | 3.4 | 92000 | <1
2010-01-07 | 7.8 | 17 | 480 | 7.71 | 3.54 | 0.73 | 8.3 | 0.9 | 879 | 10 | >180000 | <1

## Leeton STP 10-11
EPA ANALYSIS RESULTS
LEETON SEWERAGE TREATMENT PLANT 2010/11
Date | pH | NFR(a) (mg/L) | Chlorphyll (a) (ug/L) | TKN (mg/L) | Ammonia (mg/L) | Nitrite+Nitrate (mg/L) | Total N (mg/L) | Total P (mg/L) | Conductivity (us/cm) | BOD (mg/L) | FC (unit/100mL) | Oil & G (mg/L)
2010-04-29 | 7.5 | 7.7 | 14 | 1.4 | 0.21 | 2.763 | 4.1 | 0.21 | 794 | 2.36 | 54000 | <1
2010-06-24 | 7.7 | <2.3 | 0.6 | <4.2 | <1 | 2.92 | 4.4 | 0.24 | 1565 | <2 | 5 | <1
2010-08-26 | 7.8 | 12 | 6.3 | 2.6 | 1.5 | 1.87 | 4.3 | 0.74 | 920 | 4.8 | 94 | <1
2010-10-28 | 7.8 | 8.4 | 5.1 | <4.1 | 1.69 | 2.22 | 4.6 | 0.98 | 1513 | 4.4 | 350 | <1
2010-11-24 | 8 | 27 | 9.7 | <4 | <1 | 0.96 | 3.2 | 1.2 | 1213 | 6.4 | 140 | <1
2011-01-06 | 8.9 | 26 | 120 | <3.6 | <1 | 1.98 | 4.5 | 1.63 | 1111 | 6.6 | 33 | <1

## Leeton STP 11-12
EPA ANALYSIS RESULTS
LEETON SEWERAGE TREATMENT PLANT 2011/12
Date | pH | NFR(a) (mg/L) | Chlorphyll (a) (ug/L) | TKN (mg/L) | Ammonia (mg/L) | Nitrite+Nitrate (mg/L) | Total N (mg/L) | Total P (mg/L) | Conductivity (us/cm) | BOD (mg/L) | FC (unit/100mL) | Oil & G (mg/L)
2011-04-28 | 9.2 | 72 | 80 | <3.8 | <1 | 10 | 1.8 | 1.33 | 989 | 5.6 | 240 | <1
2011-06-30 | 9.4 | 31 | 94 | 2.5 | 0.06 | 4 | 6.5 | 0.49 | 954 | 9.6 | 540 | <1
2011-08-25 | 9.1 | 42 | 100 | 2.3 | 0.43 | 5.1 | 7.5 | 0.75 | 998 | 10.7 | 240 | <1
2011-10-27 | 8.9 | 83 | 68 | <3.7 | <1 | 2.4 | 4.8 | 0.95 | 885 | 10.7 | 220 | <1
2012-01-05 | 8.7 | 46 | 75 | <3.7 | <0.3 | 8.5 | 11 | 0.82 | 1006 | 6.5 | 9200 | <1
2012-02-29 | 7.8 | 42 | 35 | <3.8 | <1 | 14 | 6.3 | 0.6 | 816 | 4.4 | 24000 | <1

## Leeton STP 12-13
EPA ANALYSIS RESULTS
LEETON SEWERAGE TREATMENT PLANT 2012/13
Date | pH | NFR(a) (mg/L) | Chlorphyll (a) (ug/L) | TKN (mg/L) | Ammonia (mg/L) | Nitrite+Nitrate (mg/L) | Total N (mg/L) | Total P (mg/L) | Conductivity (us/cm) | BOD (mg/L) | FC (unit/100mL) | Oil & G (mg/L)
2012-04-26 | 7.6 | 24 | 39 | <3.6 | <0.3 | 3.942 | 5.3 | 0.33 | 1140 | 5.5 | 9200 | <1
2012-06-27 | 7.4 | 7.7 | 5.6 | <3.6 | <0.3 | 2.183 | 5.6 | 1.8 | 617 | 2 | 5400 | <1
2012-08-29 | 7.8 | 12 | 4.9 | <2.2 | <0.3 | 2.641 | 3.9 | 0.3 | 1001 | 5 | 17000 | <1
2012-09-27 | 7.8 | 4.5 | 13 | <3.8 | <1 | 9.38 | 10.9 | 1.33 | 943 | 2.2 | 16000 | <1
2012-10-31 | 7.8 | 14 | 36 | 20.2 | 16.5 | 1.047 | 21.3 | 1.16 | 1027 | 10.1 | 790 | <1
2012-12-12 | 8.7 | 60 | 140 | <2.4 | <0.3 | 5.151 | 6.7 | 1.13 | 864 | 6.4 | 22000 | <1

## Leeton STP 13-14
EPA ANALYSIS RESULTS
LEETON SEWERAGE TREATMENT PLANT 2013/14
Date | pH | NFR(a) (mg/L) | Chlorphyll (a) (ug/L) | TKN (mg/L) | Ammonia (mg/L) | Nitrite+Nitrate (mg/L) | Total N (mg/L) | Total P (mg/L) | Conductivity (us/cm) | BOD (mg/L) | FC (unit/100mL) | Oil & G (mg/L)
24/04/13 | 7.3 | 4.6 | 5.4 | <2.3 | 0.4 | 10.184 | 12.3 | 2 | 763 | 2.4 | 3500 | <1
26/06/13 | 7.3 | 2.2 | 11 | <2.3 | 0.49 | 5.464 | 16.6 | 2.2 | 539 | 3.4 | 17000 | <1
17/07/13 | 7 | 4.7 | 3.7 | <2.3 | <0.3 | 4.409 | 5.6 | 0.59 | 846 | <2 | 1700 | <1
30/10/13 | 7.5 | 9.1 | 4 | <2.2 | <0.3 | 3.488 | 5 | 0.58 | 895 | <2 | 5400 | <1
18/12/13 | 7.5 | 30 | 23.02 | 2.45 | <0.3 | 3.64 | 6.1 | 0.73 | 843 | 2.26 | 3500 | <1
26/02/14 | 8.2 | 56 | 92.2 | <2.2 | <0.3 | 9.855 | 11.9 | 0.8 | 759 | 7.5 | 16000 | <1

## Leeton STP 14-15
EPA ANALYSIS RESULTS
LEETON SEWERAGE TREATMENT PLANT 2014/15
Date | pH | NFR(a) (mg/L) | Chlorphyll (a) (ug/L) | TKN (mg/L) | Ammonia (mg/L) | Nitrite+Nitrate (mg/L) | Total N (mg/L) | Total P (mg/L) | Conductivity (us/cm) | BOD (mg/L) | FC (unit/100mL) | Oil & G (mg/L)
2014-03-26 | 7.2 | 36 | 78.4 | <2.2 | <0.3 | 14.147 | 15.2 | 0.68 | 714 | 3.54 | 54000 | <1
2014-05-28 | 7 | 11 | 5.56 | <2.2 | 0.55 | 3.454 | 4.8 | 0.58 | 820 | 2.2 | 54000 | <1
2014-06-25 | 7.4 | 18 | 47.6 | <2.2 | <0.3 | 7.796 | 9.2 | 0.49 | 940 | 3 | 92000 | <1
2014-09-24 | 8 | 8 | 5.66 | <2.2 | <0.3 | 5.844 | 7.6 | 0.32 | 857 | 2.1 | 790 | <1
2014-11-26 | 7.6 | 36 | 20.2 | <2.3 | <0.3 | 2.153 | 4.4 | 0.67 | 836 | 3.8 | 11000 | <1
2015-02-25 | 7.6 | 10 | 55 | <2.4 | <0.3 | 2.317 | 3.5 | 0.57 | 859 | 3.5 | 2800 | <1