## Yanco STP 09-10
EPA ANALYSIS RESULTS
YANCO SEWERAGE TREATMENT PLANT 2009/10
Date | pH | NFR(a) (mg/L) | TKN (mg/L) | Ammonia (mg/L) | Nitrite+Nitrate (mg/L) | Total N (mg/L) | Total P (mg/L) | Conductivity (us/cm) | BOD (mg/L) | FC (unit/100mL) | Oil & G (mg/L)
2009-10-29 | 9.8 | 17.2 | <3.9 | <1 | 0.606 | 1.4 | 2.6 | 586 | 2.8 | 22 | <1
2010-02-25 | 8.3 | 13 | 3.2 | 1.5 | 0.52 | 3.7 | 5.5 | 656 | 3 | 350 | <1
2010-04-29 | 8.1 | 5.4 | 1 | 0.1 | 0.871 | 1.9 | 3.63 | 584 | <2 | 49 | <1
2010-06-24 | 9 | <5.7 | <4.2 | <1 | 0.97 | 1.8 | 3.15 | 1013 | <2 | 17 | <1

## Yanco STP 10-11
EPA ANALYSIS RESULTS
YANCO SEWERAGE TREATMENT PLANT 2010/11
Date | pH | NFR(a) (mg/L) | Chlorophyll (ug/L) | TKN (mg/L) | Ammonia (mg/L) | Nitrite+Nitrate (mg/L) | Total N (mg/L) | Total P (mg/L) | Conductivity (us/cm) | BOD (mg/L) | FC (unit/100mL) | Oil & G (mg/L)
2011-01-06 | 7.9 | 29 | 110 | <3.6 | <1 | <0.01 | 2.4 | 4.52 | 606 | 8.5 | 220 | <1
2011-02-24 | 7.4 | 2.7 | 8.3 | 7.4 | <1 | <0.01 | 1.5 | 4.46 | 616 | 2.1 | 540 | <1
2011-04-21 | 7.3 | 4.1 | 35 | <3.8 | <1 | 0.08 | 1.8 | 4.38 | 625 | 3.4 | 240 | <1
2011-08-25 | 7.4 | <3.5 | 0.69 | 3.3 | 2 | 0.19 | 3.6 | 4.12 | 598 | 3.4 | 240 | <1

## Yanco STP 11-12
EPA ANALYSIS RESULTS
YANCO SEWERAGE TREATMENT PLANT 2011/12
Date | pH | NFR(a) (mg/L) | Chlorophyll (ug/L) | TKN (mg/L) | Ammonia (mg/L) | Nitrite+Nitrate (mg/L) | Total N (mg/L) | Total P (mg/L) | Conductivity (us/cm) | BOD (mg/L) | FC (unit/100mL) | Oil & G (mg/L)
2012-01-05 | 9.1 | 36 | 100 | 4.98 | <0.3 | <0.05 | 5 | 3.72 | 643 | 19.1 | 3500 | <1
2012-02-29 | 8 | 14 | 45 | 6.09 | 2.08 | 0.22 | 6.3 | 5.7 | 613 | 10.1 | 1100 | 1
2012-04-26 | 8.6 | 4.8 | 78 | <3.6 | <0.3 | 0.968 | 3.5 | 2.6 | 560 | 7.8 | 240 | <1
2012-08-29 | 7.8 | 2.7 | 7.7 | 4.09 | 2.02 | 1.734 | 5.8 | 2.66 | 628 | 4.4 | 350 | <1

## Yanco STP 12-13
EPA ANALYSIS RESULTS
YANCO SEWERAGE TREATMENT PLANT 2012/13
Date | pH | NFR(a) (mg/L) | Chlorophyll (ug/L) | TKN (mg/L) | Ammonia (mg/L) | Nitrite+Nitrate (mg/L) | Total N (mg/L) | Total P (mg/L) | Conductivity (us/cm) | BOD (mg/L) | FC (unit/100mL) | Oil & G (mg/L)
2012-10-31 | 9.7 | 4.4 | 9.9 | <3.8 | <1 | 0.647 | 1.6 | 2.3 | 623 | 2.3 | 23 | <1
2013-04-24 | 7.6 | 11 | 4.6 | 5.35 | 2.17 | 2.13 | 7.5 | 4.26 | 630 | 5.4 | 210 | <1
2013-06-26 | 7.7 | <1 | 7.3 | <2.3 | 0.37 | 5.464 | 7.4 | 3.57 | 539 | 4.6 | 540 | <1
2013-08-28 | 8.7 | <1 | 2.7 | <2.2 | <0.3 | 6.495 | 8.1 | 3.32 | 529 | <2 | 33 | <1

## Yanco STP 13-14
EPA ANALYSIS RESULTS
YANCO SEWERAGE TREATMENT PLANT 2013/14
Date | pH | NFR(a) (mg/L) | Chlorophyll (ug/L) | TKN (mg/L) | Ammonia (mg/L) | Nitrite+Nitrate (mg/L) | Total N (mg/L) | Total P (mg/L) | Conductivity (us/cm) | BOD (mg/L) | FC (unit/100mL) | Oil & G (mg/L)
2014-02-26 | 9.6 | 18 | 143 | 3.05 | <0.3 | 0.513 | 3.4 | 2.7 | 585 | 9 | 79 | <1
2014-04-30 | 7.8 | 8 | 9.14 | 3.19 | 0.95 | 1.011 | 4.2 | 4.79 | 540 | 2.6 | 49 | <1
2014-06-25 | 7.7 | 18 | 46.9 | 3.41 | 1.35 | 3.137 | 6.5 | 4.46 | 571 | 4.8 | 26 | <1
2014-08-27 | 8.9 | 4.3 | 3.7 | <2.3 | 0.49 | 3.418 | 5.5 | 3.04 | 554 | 3.4 | 26 | <1

## Yanco STP 14-15
EPA ANALYSIS RESULTS
YANCO SEWERAGE TREATMENT PLANT 2014/15
Date | pH | NFR(a) (mg/L) | Chlorophyll (ug/L) | TKN (mg/L) | Ammonia (mg/L) | Nitrite+Nitrate (mg/L) | Total N (mg/L) | Total P (mg/L) | Conductivity (us/cm) | BOD (mg/L) | FC (unit/100mL) | Oil & G (mg/L)
2014-12-17 | 8.8 | 37 | 33.7 | 3.74 | <0.3 | 0.625 | 4.4 | 4.14 | 579 | 6.1 | 240 | <1
2015-02-25 | 8.1 | 11 | 21.7 | <2.4 | <0.3 | 0.912 | 1.9 | 4.65 | 626 | 3.6 | 140 | <1
2015-04-29 | 7.6 | 20 | 7.25 | 2.93 | 0.62 | 7.454 | 10.4 | 0.4 | 621 | 4 | 92000 | <1
2015-06-24 | 7.6 | 2 | 3.53 | 2.1 | <0.3 | 4.122 | 6.2 | 2.96 | 523 | <2 | 5400 | <1